Im Rahmen der Begehung der genannten Arbeits- bzw. Betriebsstätte wurde unter Einbindung der Fachkraft für Arbeitssicherheit eine physikalisch-technische Analyse der Räumlichkeiten vor deren Inbetriebnahme bzw. vor dem Einzug der Beschäftigten durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in der beigefügten Checkliste gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie den einschlägigen Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) nachvollziehbar dokumentiert.

| Teilnehmende |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Unternehmen | Funktion |
| Herr/Frau | Musterunternehmen | Dienststellenleitung |
| Herr/Frau | Musterunternehmen | Leitung |
| Herr/Frau | Musterunternehmen | Sicherheitsbeauftragter |
| Herr/Frau | Musterunternehmen | Mitarbeitervertretung |
| Herr/Frau | BG prevent GmbH | Fachkraft für Arbeitssicherheit |

| Lfd. Nr. |  | ja | nein | Nicht bearbeitet | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | ### Informationen zum Arbeitsplatz |  |  |  |  |
| 0.1 | ### Liegt für die Arbeitsaufgabe eine Einstufung der Tätigkeit vor? ### z.B. ### ☐ Büro und Bildschirmarbeit, ☐ Hoher Anteil Telefonkonferenzen? ☐ Hoher Kundenkontakt persönlich? ### ☐ Hoher Kundenkontakt telefonisch? ☐ Anderes Erläuterung: Die sicherheitstechnische Beurteilung der Arbeitsplätze ist nur dann erfolgreich, wenn die Tätigkeitsmerkmale hinreichend bekannt sind Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsschutzgesetz §§ 3 und 5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 0.2 | ### Liegt ein Mehrbedarf an Ablagefläche und Büromöbel vor (z B. Aktenverwaltung und Bearbeitung)? Erläuterung: Technische Regeln, Informationen und weitere Spezifikationen des Gesetzgebers oder der Berufsgenossenschaften stellen notwendige Mindestanforderungen dar. Diese müssen und dürfen ggf. in Abhängigkeit von der realen Tätigkeit bedarfsgerecht erweitert werden. Sie dürfen aber nicht unterschritten werden. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsschutzgesetz § 4 Nr. 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 0.3 | ### Liegt für neu zu gestaltende Mehrpersonenbüros eine Dokumentation der Raumakustik vor? Erläuterung: Aufgrund komplexer Wechselwirkungen des Schalls mit dem Arbeitsraum und den darin aufgestellten Gegenständen kann die auf den Mitarbeiter einwirkende Störgröße durch Schallwellen nicht aus „einfachen“ Schallpegelmessungen am Arbeitsplatz hinreichend genau erfasst werden | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Lfd. Nr. |  | ja | nein | Nicht bearbeitet | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Arbeitsumgebung |  |  |  |  |
| 1.1 | Verfügen die Arbeitsräume über eine ausreichende Höhe bzw. ein ausreichendes Volumen? Erläuterung: Zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftvolumens sollten die folgenden Spezifikationen eingehalten werden: Lichte Höhe der Arbeitsräume in Abhängigkeit von der Grundfläche: von nicht mehr als 50 m² mindestens 2,50 m, von mehr als 50 m² mindestens 2,75 m, von mehr als 100 m² mindestens 3,00 m, von mehr als 2000 m² mindestens 3,25 m. Anmerkungen: Die Deckenhöhe kann um 0,25 m abgesenkt werden, wenn keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Dies muss in der Gefährdungsbeurteilung. Unter 2,50 m darf die lichte Höhe nicht abgesenkt werden. Bei Schrägdecken sind Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung zu berücksichtigen. Für ständig anwesende Beschäftigte bei überwiegend sitzender Tätigkeit: mindestens 12 m³ pro Person. Anmerkung: Der Mindestluftraum darf nicht durch Möbel oder Einbauten reduziert werden. Wenn sich in Arbeitsräumen mit natürlicher Lüftung neben den ständig anwesenden Arbeitnehmern auch andere Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, ist für jede zusätzliche Person ein Mindestluftraum von 10 m³ vorzusehen. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung in Verbindung mit ASR A1.2 "Raumabmessungen und Bewegungsflächen". Kap 6 (2) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.2 | Verfügt jeder Arbeitsplatz über ausreichend freie Bewegungsfläche? Erläuterung: Büros: Es dürfen nur solche Räume genutzt werden, deren Grundfläche bei einem Arbeitsplatz mind. 8 m2 + mind. 6 m2 pro weiteren Arbeitsplatz umfasst. Dabei sind die grundsätzlichen Platzanforderungen an Arbeitsplätzen einzuhalten: Bewegungsflächen > 1,5 m2, Mindesttiefe mind. 1,0 m, Mindestbreite min. 1 m, bei Reihenarbeitsplätze (nebeneinander) min. 1,2 m. Die Bewegungsflächen dürfen sich nicht überlappen mit: Bewegungsflächen anderer Arbeitsplätze, Stell- und Funktionsflächen von Möbeln / Einrichtungsgegenständen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Bedienwegen, Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung § 3 Abs. 1 in Verbindung mit ASR A 1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen“, Kap. 5 (4). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.3 | ## Sind die Verkehrswege und Zugänge ausreichend breit bemessen? Erläuterung: Verkehrswege sind: Wege für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr, Treppen, fest angebrachte Steigleitern und Laderampen. Die Bemessung richtet sich nach der Kategorie und der Anzahl möglicher Benutzer und der Notwendigkeit ein leichtes und sicheres Begehen und Befahren zu ermöglichen. Bei Einsatz von Transportmitteln muss ein ausreichender Sicherheitsabstand für Fußgänger und angrenzende Einbauten und Flächen (z.B. Türen und Tore, Durchgänge, Treppenaustritte) eingeräumt werden. Mindestbreiten für Fußwege ergeben sich aus den Fluchtwegbreiten: Bis 5 Personen 0,875 m, bis 20 Personen 1,00 m, bis 200 Personen 1,2 m, bis 300 Personen 1,8 m, bis 400 Personen 2,4 m; Dazu: Wege zum persönlichen Arbeitsplatz 0,6 m, Wartungs- / Bediengänge 0,5 m, Wege zwischen Lagereinrichtungen und –Geräten 1,25 m (in Nebengängen 0,75m). Eine Einschränkung der Mindestbreite der Flure von maximal 0,15 m an Türen kann vernachlässigt werden Wege für Güterverkehr: Fahrzeugbreite + 1 m, bei Gegenverkehr + 0,4 m Begegnungszuschlag. Wege für Personen- und Güterverkehr: Fahrzeugbreite + 1,5 m, bei Gegenverkehr zusätzlich + 0,4 m Begegnungszuschlag. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, Anhang Abschnitt 1.8, Arbeitsstättenrichtlinie; ASR A 1.8 Verkehrswege; ASR A 2.3 Fluchtwege und Notausgänge | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.4 | Sind Glastüren und Glaswände im Innenraumbereich erkennbar und bruchsicher? Erläuterung: Durchsichtige Wände z.B. aus Glas im Bereich von Arbeitsplätzen oder Verkehrswegen müssen deutlich erkennbar sein (Aufkleber o.ä. anbringen). Glasscheiben im Innenbereich müssen bruchsicher ausgeführt oder abgeschirmt werden. Erkennbar ist die Bruchsicherheit an der Kennzeichnung VSG (Verbundsicherheitsglas) oder ESG (Einscheibensicherheitsglas). Abschirmungen müssen so beschaffen sein, dass Beschäftigte nicht durch Splitter oder Absturz gefährdet werden. Hinweise zum Regelwerk: ASR A 1.6 Fenster, Oberlichter. Lichtdurchlässige Wände; ASR A 1.7 Türen und Tore | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.5 | Sind die Treppen sicher begehbar? Erläuterung: Wichtig sind ausreichend große, ebene, rutschhemmende und tragfähige Auftrittsflächen in gleichmäßigen, mit dem Schrittmaß übereinstimmenden Abständen. Maße: Auftrittsfläche 26 – 30 cm tief, Steigung 16 – 19 cm (optimal: 29 / 17 cm), Steigungswinkel 24 – 36°. Treppen müssen über einen Handlauf verfügen (bei bestehenden Gebäuden erst bei mehr als 4 Stufen). Handlaufführung bei freien Treppen: Ein Handlauf bei Stufenbreiten unter 1,5 m, zwei Handläufe bei Stufenbreiten über 1,5 m, mittig angebrachte Zwischenhandläufe bei Stufenbreiten über 4 m; Handlaufhöhe: 1 m, bei Absturzhöhen über 12 m müssen 1,1 m erreicht werden; Hinter Türen etc. muss vor der Treppe ein Podest von 1 m Tiefe vorhanden sein, bei aufschlagender Tür mind. 0,5 m. Die Beleuchtung sollte mindestens 100 lx betragen und so ausgeführt sein, dass die Stufenkanten gut sichtbar sind. Zusätzliche Gefährdungen: Abgestellte Gegenstände, Verunreinigungen, Beschädigungen. Evtl. Anforderungen der jeweiligen Bauordnungen sind zu berücksichtigen. Hinweise zum Regelwerk: ASR A 1.8 Verkehrswege | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.6 | Sonderräume 1: Toiletten: Steht eine ausreichende Zahl von Toiletten zur Verfügung? Erläuterung: Die folgende Anzahl an Toiletten ist in Abhängigkeit von den Beschäftigtenzahlen vorzuhalten: Bis 10 Mitarbeiter 1 Toilette (Männer + 1 Urinal empfohlen); 11 – 25 Mitarbeiter; 2 Toiletten / Urinale; bis 50 Mitarbeiter 3 Toiletten / Urinale; Bis 75 Mitarbeiter 5 Toiletten / Urinale; bis 100 Mitarbeiter 6 Toiletten / Urinale; Bis 130 Mitarbeiter 7 Toiletten / Urinale; Je weitere 30 Beschäftigte + 1 Toilette oder Urinal; Die Aufteilung Toiletten / Urinale ist nicht festgelegt und muss entsprechend der Anzahl der Geschlechter separat bestimmt werden. Bewegungsfläche in Toilettenzellen: An jeder Seite 0,2 m, vor der Toilette 0,6 x 0,8 m (bei 0ffener Tür noch 0,3 m Platz zwischen Toilettenschüssel und Tür); Vor Urinalen: 0,6 x 0,6 m, Abstand mind. 0,6 m. Handwaschgelegenheiten: Bis 50 Mitarbeiter 1 Stück, bis 100 Mitarbeiter 2 Stück, bis 190 Mitarbeiter 3, bis 250 Mitarbeiter 4 und für jede weitere 90 Mitarbeiter + 1 Handwaschgelegenheit. Ein Toilettenraum sollte nicht mehr als 10 Toilettenzellen und 10 Bedürfnisstände enthalten. Die Toilettenräume bzw. die Toiletten sind unabhängig von Nr. 2 innerhalb einer Arbeitsstätte so zu verteilen, dass sie von ständigen Arbeitsplätzen nicht mehr als 50 - 100 m und höchstens eine Geschoßhöhe entfernt sind. Der Weg von ständigen Arbeitsplätzen in Gebäuden zu Toiletten soll nicht durchs Freie führen. Hinweise zum Regelwerk: ASR A 4.1 Sanitärräume | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.7 | Sonderräume 2: Liegeräume: Sind Liegen für schwangere Mitarbeiterinnen vorhanden? Erläuterung: Anforderungen an Liegegelegenheiten für Schwangere sind nicht mehr separat geregelt und ergeben sich aus den Anforderungen an Pausen- und Bereitschaftsräume, separate Liegeräume sind nicht mehr vorgesehen: Der Pausenraum muss leicht erreichbar sein (max. 5 Min. pro Wegstrecke Ohne schädliche Einflüsse (Lärm, Vibrationen, Gerüche, etc.) Grundfläche mind. 6 m2, und 1 m2 pro Mitarbeiter Ausreichend temperiert und belüftet Liegen müssen gepolstert und mit einem waschbaren oder wegwerfbaren Belag ausgestattet sein Die Privatsphäre muss gewährleistet sein Kommunikationsmöglichkeiten und Warnmöglichkeiten müssen gewährleistet sein Die Anzahl der Liegemöglichkeiten ist nicht mehr festgelegt, als Hilfestellung für die Planung können jedoch die Angaben aus der nicht mehr rechtsgültigen Arbeitsstättenrichtlinie ASR 31 Hinweise geben: Bis 20 MA - 1 Liege, bis 50 MA - 2 Liegen, bis 100 MA - 3 Liegen (; bis 300 MA - 4 Liegen, bis 500 MA - 5 Liegen, bis 750 MA - 6 Liegen, bis 1000 MA - 7 Liegen, ab 1000 MA - 8 Liegen; Die Liegen müssen mindestens 0,70 m breit und 1,90 m lang sein. Die Höhe der Liegen soll der Sitzhöhe entsprechend 0,45 bis 0,50 m betragen Hinweise zum Regelwerk: ASR A 4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.8 | Barrierefreies Bauen: Ist die Arbeitsstätte so gestaltet, dass behinderte Mitarbeiter (Rollstuhlbenutzer) sich ungehindert bewegen können, sowie es für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist? Erläuterung: Die Gestaltung behindertengerechter Arbeitsplätze ist im Grundsatz individuell festzulegen. Folgende Bedingungen haben sich in der Praxis bewährt: Für Rollstuhlbenutzer eine Bewegungsfläche von mind. 1500 mm x 1500 mm als Wendemöglichkeit im Raum; In Fluren und auf Hauptwegen Bewegungsflächen mind. 1500 mm breit; nur auf Nebenwegen Bewegungsfläche mind. 900 mm; Bewegungsfläche entlang der Einrichtungen, die der Rollstuhlbenutzer seitlich anfahren muss, 1200 mm breit; Auf mehr als 150 m langen Fluren muss mind. eine Begegnungsfläche für die Begegnung von Rollstuhlbenutzern von 1800 mm x 1800 mm; Gebäudeebenen stufenlos, ggf. mit einem Aufzug oder einer Rampe, zu erreichen; Untere Türanschläge und -schwellen grundsätzlich vermeiden (wenn technisch erforderlich, dann nicht höher als 20 mm) Hinweise zum Regelwerk: DIN 18040 1:2010; ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Lfd. Nr. |  | ja | nein | Nicht bearbeitet | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Werden die erforderlichen Raumtemperaturen vor Arbeitsbeginn erreicht? Erläuterung: Bei Arbeiten, die überwiegend im Sitzen und bei leichter Arbeitsschwere erfolgen mind. 20° C (gemessen 75 cm über dem Boden). Bei Arbeiten in Stehen und Gehen soll die Raumtemperatur bei leichten Arbeiten + 19 °C, bei mittelschwerer Arbeit + 17 °C und bei schwerer körperlicher Arbeit + 12 °C betragen. In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär- und Sanitätsräumen zu Beginn der Nutzungszeit mind. 21° C. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 3.5 "Raumtemperatur"; ASR A 3.5 Raumtemperatur | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.10 | Ermöglichen Abschirmungen einen Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung bei Fenstern, Oberlichtern und Glaswänden? Erläuterung: Sonneneinstrahlung verursacht ein Ansteigen der Raumtemperatur und kann zu Blendungen führen. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, Anhang: Anforderungen an Arbeitsstätten nach § 3 Abs. 1, ASR A 3.5 Raumtemperatur | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.11 | Ist eine ausreichende Lüftung der Räume durch freie Lüftung gewährleistet? Erläuterung: Die Fensteröffnungen sind so anzuordnen, dass eine ausreichend gleichmäßige Durchlüftung der Arbeitsräume gewährleistet ist. Andere Formen der freien Lüftung sind so auszulegen, dass die Anforderungen nach ASR A3.6, Punkt 4 erfüllt werden (zeitliche/jahreszeitliche Einschränkungen in der Funktion sind zu beachten). Es werden folgende Systeme der freien Lüftung unterschieden: Einseitige Lüftung mit Zu- und Abluftöffnungen in einer Außenwand; gemeinsame Öffnungen sind zulässig. Querlüftung mit Öffnungen in gegenüberliegenden Außenwänden oder in einer Außenwand und der Dachfläche. Für die Fensterlüftung sind mindestens Lüftungsquerschnitte nach Tabelle 3 der ASR 3.6 erforderlich: System; Maximal zulässige Raumtiefe bezogen auf die lichte Raumhöhe (h) [m]; Öffnungsfläche zur Sicherung des Mindestluftwechsels. für kontinuierliche Lüftung [m²/anwesende Person]; für Stoßlüftung [m²/10 m² Grundfläche]. I einseitige Lüftung; Raumtiefe = 2,5 x h (bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 10 m) (angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,08 m/s); 0,35; 1,05. II Querlüftung; Raumtiefe = 5,0 x h (bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 20 m) (angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,14 m/s); 0,20; 0,60. Die angegebenen Öffnungsflächen sind die Summe aus Zu- und Abluftflächen. Eine Verringerung der Lüftungsquerschnitte bei kontinuierlicher Lüftung zur Anpassung an Witterungsbedingungen (z. B. niedrige Außenlufttemperaturen, starker Wind) muss durch Verstellbarkeit möglich sein (z. B. Kippstellung der Fenster). Ist die Verstellbarkeit der Öffnungsfläche fein justierbar, ist auch bei Außenlufttemperaturen unter +5 °C eine kontinuierliche Lüftung erreichbar. Sofern die Personenbelegung oder Nutzung des Bereiches nicht bekannt sind, ist für die Berechnung der Mindestöffnungsfläche von einer Grundfläche von 10 m2 pro Person auszugehen. Hinweis zum Regelwerk: ArbStättV, ASR 3.6, Lüftung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.12 | Ist eine ausreichende Lüftung der Räume durch eine mechanische Lüftung gewährleistet und werden die Raumlufttechnischen (RLT) Anlagen so betrieben und gepflegt, dass von Ihnen keine negativen Auswirkungen auf die Mitarbeiter ausgehen. Erläuterung: Außenluftstrom bei überwiegend sitzender Tätigkeit 20 - 40 m³/h pro Person; Lüftungstechnischen Anlagen so auslegen, dass an den Arbeitsplätzen keine unzumutbare Zugluft auftritt (bis zu einer Temperatur von 20 °C Luftgeschwindigkeit unter 0,2 m/sec); die CO²-Konzentration ist ein wesentlicher Indikator für die Raumluftqualität; die Konzentration soll 2000 ppm nicht überschreiten, empfohlen wird ein Wert von unter 1000 ppm. Klimaanlagen mit Be- und Entfeuchtung sind so auszulegen, dass die Werte der folgenden Tabelle nicht überschritten werden. Lufttemperatur; Max. relative Luftfeuchtigkeit. +20 °C; 80%. +22 °C; 70%. +24 °C; 62%. +26 °C; 55%. Witterungsbedingte Feuchteschwankungen bleiben unberücksichtigt. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenregel ASR A 3.6 Lüftung, DIN 13779, VDI 6022, Blatt 1 und 2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Lfd. Nr. |  | ja | nein | Nicht bearbeitet | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Ist die relative Luftfeuchte den Beschäftigten zuträglich? Erläuterung: Die relative Luftfeuchte in Büroräumen mit einer Fensterlüftung ergibt sich durch den Luftaustausch. Eine zusätzliche Befeuchtung der Raumluft ist aus gesundheitlichen Gründen nicht notwendig und sollte nur dann erfolgen, wenn dies betriebstechnische Gründe – zum Beispiel in Druckereien – erfordern. Maximalwerte für die Luftfeuchtigkeit werden nur angegeben für Räume mit Raumlufttechnischen Anlagen mit Luftbefeuchtung (bzw. mit betriebstechnisch oder arbeitsbedingten Feuchtelasten). siehe Gefährdung 1.12, Betrieb RLT Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 3.6; ASR A 3.6 Lüftung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.14 | Sind Beschäftigte ausreichend vor Zugluft geschützt? Erläuterung: An Arbeitsplätzen sollte keine unzumutbare, störende Zugluft auftreten. Zuglufterscheinungen sind vorwiegend von der Temperatur der Luft, der Luftgeschwindigkeit und der Art der Tätigkeit (d.h. Wärmeerzeugung durch körperliche Arbeit) abhängig. Bis zu einer Temperatur von 20 °C tritt bei einer Luftgeschwindigkeit unter 0,2 m/sec üblicherweise keine Zugluft auf. Lüftungstechnische Anlagen sind so auszulegen, dass bei einer Temperatur von 20° C die Luftgeschwindigkeit unter 0,2 m pro Sekunde liegt. Dadurch tritt üblicherweise keine Zugluft auf. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 3.6; ASR A 3.6 Lüftung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Lfd. Nr. |  | ja | nein | Nicht bearbeitet | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Ist die Beleuchtung der Arbeitsplätze der Arbeitsaufgabe angemessen? Erläuterung: Die notwendige Beleuchtungsintensität ist abhängig von der Tätigkeit und der damit verbundenen Sehaufgabe. Je feiner und kleiner die wahrzunehmenden Objekte sind (z.B. kleine Schrift auf Papier, technisches Zeichnen, feinmechanische Arbeiten etc.) desto größer ist die erforderliche Beleuchtungsstärke. Generell gelten die folgenden Empfehlungen (Auswahl): Beleuchtungsniveau (Wartungswerte): raumbezogene Beleuchtung 500 lx horizontale, 175 lx zylindrische und 175 lx vertikale Beleuchtungsstärken; arbeitsbereichsbezogene Beleuchtung von Bildschirmarbeit und Besprechung 500 lx horizontale und 175 lx zylindrische Beleuchtungsstärke, in der Umgebung 300 lx horizontale, für Schrank- und Regalflächen 175 lx vertikale Beleuchtungsstärke; teilflächenbezogene Beleuchtung der Arbeitsfläche in einem Bereich von mind. 600 mm x 600 mm mind. 750 lx horizontale Beleuchtungsstärke für bestimmte Sehaufgaben, der restlichen Arbeitsbereiche und die Umgebung 300 lx horizontale Beleuchtungsstärke, Schrank- und Regalflächen 175 lx vertikale Beleuchtungsstärke. Tätigkeiten: Ablegen, Kopieren, Verkehrszonen usw. 300 lx, Technisches Zeichnen 750 lx, CAD-Arbeitsplätze 500 lx, Konferenz- und Besprechungsräume 500 lx, Empfangstheke 300 lx, Archive 200 lx, Bedienstände 200 Lux, Farbprüfung 1000 Lux, Arbeitsstätten in Verfahrenstechnik 200 Lux Verkehrsflächen und Flure 100 lx, Treppen 150 lx, Pausenräume 100 lx, Sanitärräume 200 lx. Zur Vermeidung von Direktblendung von Leuchten UGR-Wert nicht größer als 19. Lichtfarbe mit einer Farbtemperatur warmweiß oder neutralweiß bis 5300 K. Keine Mischung von unterschiedlichen Lichtfarben. Vermeidung von Flimmern der künstlichen Beleuchtung: Flimmern der künstlichen Beleuchtung mit Gasentladungslampen (Leuchtstoffröhren) durch den Einsatz elektronischer Vorschaltgeräte vermeiden. Es werden die Messverfahren der DIN 5035 angewendet. Hinweise zum Regelwerk: § 3 Arbeitsstättenverordnung, Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten in Verbindung mit Anhang 3.4, Beleuchtung und Sichtverbindung; ASR A3.4 Beleuchtung; DIN 5035-6:2006, DIN EN 12464-1:2011, LASI LV 41 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.16 | Erhält die Arbeitsstätte ausreichend Tageslicht? Erläuterung: Arbeitsstätten sollten möglichst ausreichend Tageslicht erhalten. Grundsätzlich sollte die Arbeitsstätte einen Tageslichtquotienten von größer 2 %, bei Dachoberlichtern größer 4 % aufweisen. Das ist auch erfüllt, wenn das Verhältnis aller lichtdurchlässigen Flächen zur Raumgrundfläche in einem Verhältnis von 1:10 steht (Rohbaumaße: 1:8); Fenster in Arbeitsräumen mit einer Raumhöhe bis 3,5 m, Raumtiefe bis 6 m, Raumfläche bis 50 m² folgende Lage und Gesamtfläche: Bei einer Raumtiefe bis einschl. 5,0 m Fensterfläche von 1,25 m² sowie bei mehr als 5,0 m 1,50 m². Die Gesamtfläche der Sichtverbindung für Räume bis zu 600 m² soll 1/10 der Raumgrundfläche sowie bei Räumen mit mehr als 600 m² eine Fläche von 60 m² zuzüglich 1/100 der über 600 m² betragenden Raumfläche; zusätzlich muss in Räumen mit einer Raumhöhe bis 3,5 m die Fensterfläche mind. 30 % des Produktes aus Raumbreite und -höhe betragen. Die Brüstungshöhe soll zwischen 0,85 m für sitzende und 1,25 m für stehende Tätigkeiten betragen. Die Brüstungshöhe kann verringert werden, wenn eine Absturzsicherung (je nach Bauordnung Querstäbe oder Sicherheitsglas) vorhanden ist oder die Fenster einen begrenzten Öffnungswinkel aufweisen; Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, Anhang 3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung, ASR A3.4 Beleuchtung; Leitlinien des LASI zur Arbeitsstättenverordnung; DIN 5034-1:2011 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.17 | Werden Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz ausreichend vor Blendung durch direkte Sonneneinstrahlung, künstliche Beleuchtung oder Reflexionen geschützt? Erläuterung: Fenster und Oberlichter müssen so beschaffen sein, dass die Beschäftigten sich vor direkter Sonneneinstrahlung schützen können. Ideal sind außen liegende Lichtschutzvorrichtungen. Blendungen durch künstliche Beleuchtung können durch geeignete Leuchtmittel, richtige Anordnung der Leuchten und Verringerung der Helligkeitsunterschiede zwischen Blendquelle und Umfeld vermieden oder begrenzt werden. Ähnliches gilt für Reflexionen. Hinweise zum Regelwerk: § 3 Arbeitsstättenverordnung, Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten, ASR A 3.4 Beleuchtung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.18 | Sind Böden trittsicher und ohne Stolperstellen? Erläuterung: Kanten, Unebenheiten oder Schäden am Boden sowie herumliegende Gegenstände können zu Sturz- und Stolperunfällen führen. Fußböden sollen eben und rutschhemmend sein und keine Stolperstellen durch Höhenunterschiede von mehr als 4 mm aufweisen. Fußbodenstellen, an denen sich Stolper- und Sturzgefahren nicht vermeiden lassen, sind durch Gelb-Schwarz-Kennzeichnung hervorzuheben. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 1.5 "Fußböden, Wände, Decken, Dächer"; ASR A1.5/1,2 Fußböden | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.19 | Baulicher Brandschutz: Wird in regelmäßigen Abständen oder im Vorfeld von baulichen Maßnahmen geprüft, ob Ihr Gebäude (Brandabschnitte, Löscheinrichtungen, Fluchtwege etc.) den versicherungsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen der Brandsicherheit entspricht? Erläuterung: Tägliche Routine, Veränderungen im Arbeitsablauf, Änderungen an der Baulichen Anlage oder bei Änderung der Nutzung des Gebäudes können sich die Anforderungen an den baulichen Brandschutz gegenüber den ursprünglichen Bau- und Zulassungsgenehmigungen der Baubehörde, Amt für Arbeitsschutz o. Gewerbeaufsicht und der Brandversicherer entscheidend ändern. Dies sollte regelmäßig durch Fachleute (z.B. Brandschutzbeauftragte, ggf. Brandschutzsachverständige) überprüft werden. Hinweise zum Regelwerk: Einzuhalten sind die für den Betrieb gültigen Regeln der Sachversicherer, insbesondere die VdS-Richtlinie 2000 "Brandschutz im Betrieb" und die VdS-Richtlinie 2038 "Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer". Zusätzlich sind die Baubestimmungen sowie die jeweiligen Bauordnungen der Länder zu beachten. Für bestimmte Bauten wie Hochhäuser, Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Entbindungs- und Säuglingsheime, Schulen und Sportstätten sowie bauliche Anlagen und Räume von großer Ausdehnung ergeben sich besondere Anforderungen. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.20 | Erfüllen die Feuerlöscheinrichtungen die Anforderungen? Erläuterung: Feuerlöscheinrichtungen müssen ausreichend vorhanden, geeignet, geprüft, zugänglich und gekennzeichnet sein. Brennbare Stoffe werden in 5 Klassen unterteilt. A steht für feste, glutbildende Stoffe, B für flüssige Stoffe, C für gasförmige Stoffe, D für brennbare Metalle und F für Fettbrände. Diese Buchstaben kennzeichnen den Einsatzbereich eines Feuerlöschers. Die Klasse des Feuerlöschers muss auf die Stoffe abgestimmt werden, die in Brand geraten können (z. B. in Büros ABC-Pulver, Wasser mit Zusätzen). Die Menge des erforderlichen Löschmittels kann nach ASR 2.2 bestimmt werden. Sofern Speiseöle oder Speisefette in Brand geraten können, sind spezielle Löschmittel zum Löschen von Fettbränden erforderlich. Die Funktionsfähigkeit des Feuerlöschers muss alle 2 Jahre überprüft werden. Der Standort des Feuerlöschers muss gekennzeichnet und nicht durch Hindernisse oder Gegenstände verstellt sein. Hinweise zum Regelwerk: § 10 Arbeitsschutzgesetz, Erste-Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen; Arbeitsstättenverordnung § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 2.2 "Schutz vor Entstehungsbränden" und ASR A 2.2 Maßnahmen gegen Brände bzw. ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung; § 22 DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention, Notfallmaßnahmen; DIN 14406 Teil 4 Tragbare Feuerlöscher; Instandhaltung; DIN 14406 Teil 4 Anhang 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.21 | Haben Sie geprüft, ob für die Arbeitsstätte Flucht- und Rettungspläne erforderlich sind und diese ggf. ausgehängt sind? Erläuterung: Ob Flucht- und Rettungspläne erforderlich sind, richtet sich nach Ausdehnung und Nutzung der Räumlichkeiten. Flucht- und Rettungspläne sollen auf den Gefahrfall vorbereiten und möglichem Fehlverhalten vorbeugen. Sie weisen den Weg ins Freie oder in einen sicheren Bereich und zeigen die Standorte von Brandschutz- und Erste-Hilfe-Einrichtungen. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, § 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten, Arbeitsstättenregel ASR A 2.3 "Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan"; Inhaltliche Ausgestaltung der Pläne: DIN ISO 23601 „Fluchtwege“ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.22 | Erfüllen Notausgänge und Fluchtwege die Anforderungen? Erläuterung: Notausgänge und Fluchtwege müssen gekennzeichnet und ohne Behinderung nutzbar sein. Sie müssen auf dem kürzesten Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen und dürfen nicht über 35 m lang sein. Je nach Brandgefährdung sind auch kürzere Fluchtwege bis zu höchstens 10 m notwendig. In brandgefährdeten Bereichen ohne selbsttätige Löschreinrichtung sind höchstens 25 m einzuhalten. Die Fluchtwege müssen ohne Behinderung nutzbar sein. Im Ernstfall behindern verschlossene Notausgangstüren oder durch Gegenstände verstellte oder eingeengte Fluchtwege die Flucht aus dem Gefahrbereich. Wenn betriebliche Interessen gegen dieses Anliegen sprechen (Alten- und Behindertenheime, Verkaufsstätten, Kindergärten etc.) müssen technische oder organisatorische Maßnahmen (z.B. elektronische Türwächter oder die Überwachung der Fluchtwege durch Aufsicht) sicherstellen, dass die Flucht im Gefahrfall möglich ist. Die Kennzeichnung der Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen muss entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen. Ist eine Sicherheitsbeleuchtung nicht vorhanden, muss auf Fluchtwegen die Erkennbarkeit der dort notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen durch Verwendung von langnachleuchtenden Materialien auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erhalten bleiben. Notausgänge und Notausstiege sind an den Außenseiten mit dem Verbotszeichen „Nichts abstellen oder lagern“ zu kennzeichnen. Die Breite der Fluchtwege richtet sich nach der Personenzahl: Bis 5 Personen 0,875 m, bis 20 Personen 1 m, bis 200 Personen 1,20 m, bis 300 Personen 1,80 m, bis 400 Personen 2,40 m. Eine Einschränkung der Mindestbreite der Flure von maximal 0,15 m an Türen kann vernachlässigt werden. Für Einzugsgebiete bis 5 Personen darf die lichte Breite jedoch an keiner Stelle weniger als 0,80 m betragen. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung § 3 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 2.3; Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.3, ASR A1.3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.23 | Ist die Funktion der Brandschutztüren im Gefahrenfall sichergestellt? Erläuterung: Brandschutztüren trennen unterschiedliche Brandabschnitte voneinander. An dieser Grenze wird die Ausbreitung des Brandes behindert. Eine mögliche Schwachstelle in dieser Schutzfunktion sind Brandschutztüren, die durch Behelfskonstruktionen wie Keile oder Schlaufen offengehalten werden. Die Schutzfunktion ist damit nicht mehr gegeben. Hinweise zum Regelwerk: § 15 Arbeitsschutzgesetz, Pflichten der Beschäftigten, § 17 und § 22 DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention, Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1.24 | Pausenräume: Stehen den Mitarbeitern separate Pausenräume oder Pausenbereiche zur Verfügung? Erläuterung: Pausenräume sind allseits umschlossene Räume, die der Erholung oder dem Aufenthalt der Beschäftigten während der Pause oder bei Arbeitsunterbrechung dienen. Ein Pausenraum oder Pausenbereich ist zur Verfügung zu stellen, wenn mehr als zehn Beschäftigte einschließlich Zeitarbeitnehmern gleichzeitig in der Arbeitsstätte tätig sind. Auf einen Pausenraum oder Pausenbereich kann bei Tätigkeiten in Büroräumen oder in vergleichbaren Arbeitsräumen verzichtet werden, sofern diese während der Pause frei von arbeitsbedingten Störungen (z. B. durch Publikumsverkehr, Telefonate) sind. Damit wird eine gleichwertige Erholung im Arbeitsraum gewährleistet. Vergleichbare Arbeitsräume können z. B. Registraturen oder Bibliotheken sein. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung §6, Anhang Nr. 4.2 zur ArbstättV; ASR A 4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Lfd. Nr. |  | ja | nein | Nicht bearbeitet | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ### Arbeitsmittel Hinweis: Arbeitsmittel können nur bei fertiger Möblierung beurteilt werden. |  |  |  |  |
| 2.1 | Ist der Arbeitsstuhl geeignet? Erläuterung: Geeignete Arbeitsstühle für den Bürobereich verfügen über ein kippsicheres Untergestell mit fünf Rollen oder andere geeignete Abstützpunkte. Um unbeabsichtigtes Wegrollen oder Wegschieben zu verhindern, sollten die Rollen auf den Bodenbelag abgestimmt sein (z.B. weiche Rollen für harten Boden, harte Rollen für weichen Boden). Die Höhe der Sitzfläche ist zwischen 42 und 53 cm verstellbar. Die Rückenlehne ist in Höhe und Neigung verstellbar und stützt den Rücken in unterschiedlichen Sitzhaltungen, die Sitzflächenvorderkante ist gerundet und gepolstert. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, Anhang nach § 3 Absatz 1, Kapitel 6; DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze. Leitfaden für die Gestaltung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.2 | Steht ein geeigneter Arbeitstisch zur Verfügung? Erläuterung: Geeignete Arbeitstische sind entweder 72 cm hoch (sofern nicht höhenverstellbar) oder zwischen 68 und 76 cm in ihrer Höhe verstellbar. Der Tisch ist mindestens 80 cm tief und 160 cm breit. Der Beinraum ist mindestens 65 cm hoch, 58 cm breit und 60 cm tief. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, Anhang nach § 3 Absatz 1, Kapitel 6; DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze. Leitfaden für die Gestaltung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Lfd. Nr. |  | ja | nein | Nicht bearbeitet | Nicht zutreffend |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Sind alle Arbeits- und Verkehrsflächen ausreichend dimensioniert? Erläuterung: Freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz mind. 1,50 m², an keiner Stelle weniger als 100 cm breit; Benutzerflächen bei sitzenden Tätigkeiten Mindesttiefe von 100 cm am persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz und 80 cm an sonstigen Arbeitsplätzen sowie an Besucher- und Besprechungsplätzen; Anmerkung: Freie Bewegungsfläche an keiner Stelle weniger als 100 cm breit und weniger als 100 cm tief, darf von der Stellfläche des Bürodrehstuhles, der Benutzerfläche und der Funktionsfläche von Möbeln (z.B. Container) überlagert werden; bei stehenden Tätigkeiten Benutzerfläche Mindesttiefe von 80 cm; Schränke mit Flügeltüren, Auszügen usw. mit Möbelfunktionsflächen, die den jeweiligen Tiefen der Flügeltüren, Auszüge usw. entsprechen, zuzüglich Sicherheitsabstand von 50 cm; Verbindungsgang zum persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz mind. 60 cm breit; Flächen für Bedienung und Überwachung (Fenster, Heizkörper) mind. 50 cm breit; Verkehrswegeflächen im Raum von anderen Flächenarten grundsätzlich nicht überlagern; Anmerkung: Ausgenommen ist der Verbindungsgang zum persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz, hier sind ausnahmsweise Überlagerungen mit Möbelfunktionsflächen und Benutzerflächen dieses Arbeitsplatzes zugelassen. Verkehrswegeflächen im Raum dürfen durch Benutzerflächen von allgemein und gelegentlich genutzten Schränken überlagert werden, eine Durchgangsbreite von 80 cm muss allerdings bei geöffneten Türen usw. gegeben sein Hinweise zum Regelwerk: ASR 1.2 „Raumabmessungen und Bewegungsflächen; ASR 1.8 „Verkehrswege“ in Verbindung mit der Arbeitsstättenverordnung, DGUV Information 215-410, DIN 4543-1:1994 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.4 | Kann eine ergonomische Körperhaltung eingenommen werden? Erläuterung: Zu einer ergonomischen Arbeitshaltung zählt die bequeme Armhaltung bei der Bedienung der Tastatur (Oberarme senkrecht, Unterarme waagerecht). Die Körperhaltung ist gekennzeichnet durch waagerecht auf der Sitzfläche aufliegende Oberschenkel, ganzflächig aufstehende Füße und einen Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel von 90° oder etwas mehr. Ggf. entsprechende Anpassungen an der Höhe der Sitzfläche oder des Arbeitstisches vornehmen, zusätzlich kann bei nicht höhenverstellbaren Tischen ein eventuell notwendiger Ausgleich durch eine Fußstütze geschaffen werden. Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, Anhang nach § 3 Absatz 1, Kapitel 6; DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze. Leitfaden für die Gestaltung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.5 | Sind die Arbeitsplätze so eingerichtet und gestaltet, dass der Geräuschpegel möglichst gering gehalten wird und eine gute verbale Kommunikation möglich ist? Erläuterung: Der Beurteilungspegel darf auch unter Berücksichtigung der von außen einwirkenden Geräuschen höchsten 55 dB(A) betragen. Sollte dieser Beurteilungspegel nicht eingehalten werden können und Störungen auftreten, sind Maßnahmen einzuleiten. Dies können sein: Raumakustische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen (Zuordnung von Beschäftigten mit vergleichbaren Tätigkeitsprofilen, Verringerung der Belegungsdichte). Hinweise zum Regelwerk: Arbeitsstättenverordnung, Anhang nach § 3 Absatz 1, Kapitel 6; DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze. Leitfaden für die Gestaltung | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.6 | Sind Drucker und / oder Kopierer so aufgestellt, dass von ihnen keine Gefahren für die Beschäftigten ausgehen? Erläuterung: Einzelplatzdrucker sollten so aufgestellt sein, dass der Abluftstrom nicht auf Mitarbeiter gerichtet ist; Netzwerkdrucker / Kopierer und alle Drucker / Kopierer mit hohem Druckaufkommen sollten in zentralen, gut belüfteten Räumen aufgestellt sein, um eine Beeinträchtigung der Mitarbeiter durch Emissionen und Geräuschbelästigung zu vermeiden. Türen von Kopierräumen sind ständig geschlossen zu halten, um bei Kopiererbränden eine Verrauchung der angrenzenden Flucht- und Rettungswege zu verhindern. Kopiergeräte dürfen aus Brandlastgründen nicht in Flucht- und Rettungswegen untergebracht werden Hinweise zum Regelwerk: DGUV Information 215 – 421 „Laserdrucker sicher betreiben", Kap. 3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.7 | Sind Lager- und Archivräume so ausgestattet und werden so betrieben, dass für die Mitarbeiter keine Gefahren durch die Lagerung / Archivierung entstehen? Erläuterung: Lagerräume sind mit sicheren, standfesten Regalsystemen sowie die für die jeweilige Lagerart notwendigen Leitern und Tritte auszustatten; Fachböden, Auszüge und Schubladen müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen und Herausfallen gesichert sein. Eine entsprechende Beleuchtung ist in Abhängigkeit von der Lagergröße vorzusehen und die Verkehrswege müssen ausreichend bemessen sein. Rauchen ist in Lagerräumen nicht erlaubt. Vor Nutzung der Räume ist die jeweilige Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen Hinweise zum Regelwerk: DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze- Leitfaden für die Gestaltung, DGUV-Regel 108-007 Lagereinrichtungen und Geräte | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2.8 | Bei Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen: Werden die besonderen Belange des behinderten Menschen bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes berücksichtigt? Erläuterung: Die barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstätte ist zu beachten. Je nach Funktionseinschränkung (Hören, Sehen, Beweglichkeit, Koordination, Kontrolle über Extremitäten, Gleichgewicht, Funktion von oberen oder unteren Extremitäten etc.) sind besondere Gestaltungsmerkmale des Arbeitsplatzes (Anordnung, Formgebung) und der Arbeitsstätte insgesamt (z.B. Verkehrswege und Sanitärbereich) erforderlich. Hinweise zum Regelwerk: § 3 Arbeitsstättenverordnung "Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten"; ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen“ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| 3 | Weitere Arbeitsmittel und technische Einrichtungen: (z. B. Aktenvernichter, Stehlampe…) |
| --- | --- |
| 4 | Beurteilung der physikalisch / technischen Bedingungen ☐ geeignet ☐ nicht geeignet ☐ geeignet nach folgenden Maßnahmen: |
| 5 | Sonstige Anmerkungen (ggf. auf gesondertem Blatt) |

Analyse erstellt: Name: Datum: